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Адрес -  644013, Омск, ул. Завертяева, 36
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Опросный лист для подбора насосов серии «Иртыш»
	Город
	

	Организация
	

	Контактное лицо, должность
	

	Телефон/факс
	

	 E-mail
	

	Объект
	


Параметры номинальной рабочей точки
	Производительность одного насоса, Q *
	м3/ч
	
	Напор, Н*
	м.
	


Варианты монтажа насоса
	1.Погружной мобильный
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	2. Погружной на опускном устройстве
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	3. Погружной мобильный с рубашкой охлаждения
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	4. На опускном устройстве с рубашкой охлаждения
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	5. Сухая вертикальная установка 
(двигатель IP 68)
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	6.Сухая горизонтальная установка 
(двигатель IP 68)
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	7. Сухая горизонтальная установка 
(двигатель IP 54)
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	8. Сухая вертикальная установка (двигатель IP 54)
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	9. Сухая горизонтальная установка на раме с соединением через муфту (в дополнительных требованиях необходимо указать тип уплотнения: сальниковая набивка или торцовое уплотнение)
[image: ]

	Количество насосов
	
	Рабочих
насосов
	
	Резервных
насосов
	

	Глубина погружения для погружных насосов, м
	
	Геодезический напор, м
	

	Перекачиваемая среда:
	

	Плотность, кг/дм3
	
	Температура, °C
	
	Содержание нефтепродуктов, мг/л
	

	Длина эл. кабеля:
	Стандарт 10 м.
	
	Другая длина, м
	

	Требования по взрывозащите:
	Без взрывозщиты
	
	Взрывозащищенный
	

	Работа от частотного преобразователя
	


Требования к КИП
	Шкаф управления для работы станции в автоматическом режиме
	

	Контроль уровня:
	Поплавок
	
	Электроды
	
	Другое
	

	Дополнительные требования: 
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